ACTA DE PUESTA EN MARCHA DE INSTALACION DE G.L.P.

CEPSA ELF GAS, S.A.                                   INSTALACIONES DE G.L.P. -DEPOSITOS-

TITULAR DE LA INSTALACIÓN:  JUANA SANS GIRONELLA

( en la fecha de este acta )

DIRECCION:  c /  LA QUE SEA

EMPLAZAMIENTO:

LOCALIDAD: RASCAFRIA

EMPRESA INSTALADORA :  NIEVA SAL EG IV .......

DIRECTOR DE LA OBRA:	 EUGENIO DEL SAZ OROZCO CAÑEDO ARGÜELLES

PROFESIÓN:	 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL COL Nº 5573

1.- En cumplimiento de las disposiciones vigentes, se reúnen en la instalación los siguientes señores:

- Por la Empresa Instaladora:	D.  HUMBERTO GARCIA ..........................  IG IV ...........

- Por el Titular:			D.  JUANA SANS GIRONELLA

- El Director de Obra: 		D.EUGENIO DEL SAZ OROZCO CAÑEDO ARGÜELLES

- Por Cepsa Elf Gas, S.A:D.  CUALICONTROL ACISA ( ANGEL LUIS ALONSO HEREDERO)

2.- Los arriba reunidos proceden a reconocer la instalación de referencia, cuyas características generales se reflejan a continuación:

2.1 -ALMACENAMIENTO DE GAS

Tipo de Gas: Propano Comercial

Capacidad de la Instalación    4     m3  en  depósito

Propiedad: Cepsa Elf Gas, S.A.

Tipo       		Fabricante            	Homologación             	Capacidad           	Nº Timbrado	                    Fecha

AEREO	 ROBINE			               LA QUE SEA                 4000 L 											                EL QUE SEA                LA QUE SEA

Accesorios depósitos: Válvula de llenado, check-loc, multiválvula, válvula de seguridad, nivel magnético, purga.

Equipo de trasvase:		no

Equipo de vaporización:		no

Equipo de regulación:                    1    regulador y    1    limitador de   40        Kg/h / 1,750 Kg/cm2

Equipo eléctrico:		no

Equipo defensa contra incendios:     2 extintores ABC de      6    Kg.

Otros equipos:				Un par de guantes de cuero.

2.2 RED DE DISTRIBUCIÓN

TIPO                  		MATERIAL                 	LONGITUD                   	DIAM .EXT/INT            PROTECCIONES

ENTERRADA      PE                             ¿?                           ¿?                                         -------------------

ENTERRADA     Cu 								                         ¿?                               ¿?                                     HIDROPLAS

AEREA                  Cu                      ¿?                                ¿?                                     ---------------------

Llaves de corte: ......¿?....... tipo 1/4 de vuelta .....20/150 ?...................

Observaciones:

Toma de tierra depósito potencial  < 20 oHm

3.- Se ha comprobado que la instalación reúne las condiciones reglamentarias, habiéndose realizado con resultado positivo los ensayos y verificaciones correspondientes, por lo que se levanta la presente ACTA por cuadruplicado en:

Madrid, a   ---       de    -----      de 2001

Por el Titular	 																																		                                                                                        	Por la Empresa Instaladora

Firma		                                                                                                               						Firma (2)

El Director de Obra 	                                                                           				Por Cepsa Elf Gas, S.A.